|  | ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |
| --- | --- | --- |
| № | Спецификация |  |
| 1 | Ремонт на съществуващ стоманен стълб за парков осветител /укрепване и боя/ | 10,00 |
| 2 | Обезопасяване на кабелни връзки, клемнми кутии и състоянието на кабелите | 10,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на парково осветително тяло тип "MACAO", с LED, 20W до 26W, IP66 | 10,00 |